| Представитель ФГУП НПП «Контакт», Россия | НТЦ «Контакт-Байкал» Общество с ограниченной ответственностью Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье 1 «Г», офис 1 ; тел./факс (3952) 99-75-44, 20-17-86; www.kontakt-baikal.ru; e-mail: kontaktb@irk.ru; |
| --- | --- |

Производство низковольтного и высоковольтного

вакуумного коммутационного оборудования

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| № п/п | Наименование продукции | #### Область применения | Управление приводом Ток включ. In |  | Габариты мм (ширина высота глубина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель вакуум-ный в стационарном исполнении ###### ВБЭМ-10-12,5/800 | Для установки в КРН и КСО всех типов. | =220/110В In=40/80А 220В, In=40А |  | 400 400 500 |
|  | ВБЭМ-10-20/1000 |  |  |  |  |
|  | ВБЭ-10-20/6301600 |  |  |  | 600х598х522 |
|  | ВБЭ-10-31,5/6301600 |  |  |  |  |
|  | ###### ВБ-10-20/6301600 привод: - электромагнитный |  |  |  | 456;540;600 580 340 |
|  | - пружинно-магнитный |  | In=3,0А |  |  |
|  | ###### ВБЭ-10-31,5/2000 |  | =220/110В In=45/95А, 220В,In=45А |  | 600 680 593 |
|  | ###### ВБЭ-10-31,5/3150 |  |  |  |  |
|  | ###### Комплект деталей для монтажа |  | Согласно опросного листа |  |  |
| 2. | Выкатной элемент с вакуумным выключателем ###### ВБЭМ-10-12,5/800 | Для изготавливаемых ячеек: К-59; К-61; К-63; К-104; К-105; КМВ; КМ-1Ф; К-112 и другие. Для замены маломасляных выключателей в ячейках: К-III-У; К-VI-У; 4КВС; 4КВГ; КРУ-2-10(КВЭ, КВП); К-X; К-XII; K-XIII; K-XV; K-XXVI; К-XXVII; K-33; K-34; К-37; Польская ST-7, ST-9; Болгарская АК10; Германская СSIM1,B-200, AEG; Французская CEM CARDY и др. | =220/110В In=40/80А 220В, In=40А | в соответствии с габаритами ячеек |  |
|  | ВБЭМ-10-20/1000 |  |  |  |  |
|  | ВБЭ-10-20/6301600 |  |  |  |  |
|  | ВБЭ-10-31,5/6301600 |  |  |  |  |
|  | ###### ВБ-10-20/6301600 привод: - электромагнитный |  |  |  |  |
|  | - пружинно-магнитный |  | In=3,0А |  |  |
|  | ###### ВБЭ-10-31,5/2000 |  | =220/110В In=45/95А, 220В,In=45А |  |  |
|  | ###### ВБЭ-10-31,5/3150 |  |  |  |  |

| 3. | Выключатель нагрузки вакуумный ###### ВНБ-10/630-16 | Для работы в шкафах КРУ - дистанционное управление с пружинным приводом; | =220/110В In=1,5/3А 220В In=2,0A | 390 390 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ручное управление с пружинным приводом; |  |  |
|  |  | - дистанционное управление с пружинно-магнитным приводом | =220/110В In=35/70A 220В In=2,0A |  |
| 4. | Выключатели вакуумные типа ВБЭК-27,5-25/6301600 УХЛ2 | Для замены маломасляных выключателей на тяговых подстанция железных дорог, подстанциях электрических сетей и для электротермических установок. | =220/110В In=35/70А | 764 1504 940 |
|  | ВБЭК-35-25(31,5)/ 6301600 УХЛ2 |  | =220/110В In=75/150А | 1020 1518 940 |
| 5. | Выключатели вакуумные типа ВБЭТ- - 27,5IV-25/6301600 |  | =220/110В In=35/70А | 920 1950 1200 |
|  | - 35III-25/6301600 УХЛ1 |  | =220/110В In=75/150А | 1910 1950 1200 |
| 6. | Контактор вакуумный высоковольтный КВТ-10-4/400 | Для установки в КТП, запуска двигателей, в металлургических производствах для подбора режима плавки индукционных печей, в цепях частых коммутаций нагрузки энергоемких производств. | =220В,220В In=1/5А* =110В In=10/2А* | 390 385 345 |
| 7. | Вакуумный низковольтный выключатель ВВА-1,14-20/1000 | Для установки в КТП, а также для оперативного включения и отключения приемников электрической энергии. | 220В In=10А | 277 354 393 |
|  | ВВА-1,14-20/1000 с электронным блоком защит |  |  |  |
| 8. | Контактор вакуумный реверсивный КВТ-1,14-160 КВТ-1,14-250 КВТ-1,14-400 | Для установок в цепях частых коммутаций нагрузки, запуска двигателей с короткозамкнутым ротором. | =110/220В 110/220/380 In=10;5; 0,05А* | 416 260 210 |
|  | КВТ-1,14-630 КВТ-1,14-1000 |  |  | 590х305х292 |
| 9. | Контактор вакуумный низковольтный | Управление приводом Ток включ.In | Габариты мм (ш х в х д) |  |
|  | КВТ-1,14-160 КВТ-1,14-250 КВТ-1,14-400 | 110 В, 220 В, 50Гц 380 В, 50Гц In=5/0,5А** | 198х230х180 |  |
|  | КВТ-1,14-630 КВТ-1,14-1000 |  | 212х305х270 |  |

- Величина тока контактора: числитель – в режиме включения, знаменатель – в режиме удержания.

##### ВАКУУМНЫЕ ДУГОГАСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

| Тип | ##### Технические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Номинальное напряжение, кВ | ##### Номинальный ток, А | ##### Номинальный ток отключения, кА |
| КДВ2-1,14-2,5/250 В3 КДВ2-1,14-4,0/400 В3 КДВ2-1,14-5,0/630 УХЛ2 КДВ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 КДВА2-1,14-20/1000 УХЛ2 КДВ3-10-5/400 УХЛ2 КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2 КДВА2-10-20/1000 УХЛ2 КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2 КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2 КДВА3-10-31,5/3150 УХЛ2 КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1 КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1 КДВ-35-40/2000 УХЛ2 КДВМ-21 УХЛ2.1А | 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 10 10 10 10 10 10 10 35 35 35 10 | 250 400 630 1000 1000 400 800 1000 1600 1600 1600 3150 1600 1600 2000 400 | 2,5 4,0 5,0 6,3 20 5 12,5 20 20 20 31,5 31,5 25 31,5 40 4 |