1. Заказчик__________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции___________________________________________________

4. Количество ОПН __________________________________________

заполняет предприятие поставщик

5. Тип ОПН__________________________________________________________________

заполняет предприятие поставщик

6. Размещение  ОПН __________________________________________________________

заполняет предприятие поставщик

7. Для выбора места установки ОПН, его параметров и оценки эффективности ограничения напряжений на изоляции оборудования необходима следующая информация:

7.1 Класс напряжения сети       6

7.2 Наибольшее рабочее напряжение сети

7.3 Схема сети________________________________

7.4 Режим заземления нейтрали:

7.6 Длина воздушной линии____________км сечение одной линии___________мм2

7.8 Тип понижающего трансформатора__________________________________________

7.9 Типы нагрузок____________________________________________________________

7.12 Наличие промышленных реакторов (тип_____________________________________)

7.13 Тип выключателя_________________________________________________________

7.15 Климатическое исполнение и категория размещения ОПН по ГОСТ 15150

8.Характерные аварии сети:____________________________________________________

если таковые есть

9. Дополнительные технические требования____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внимание: рекомендации по выбору, размещению и количеству ОПН предоставляется предприятием поставщиком.

| от ФГУП «НПП «Контакт» ___________________________ ___________________________ | от «Заказчика» ___________________________ Роспись, контактное лицо Ф.И.О. ___________________________ Контактный номер телефона |
| --- | --- |

Настоящий опросный лист является неотъемлемой частью

Договора №_______________ в части выполнения технических требований.